## Sobrecarga
Equipamento | Tensão (V) | Corrente Nominal (A) | Corrente Medida (A) | Potência (W) | Percentual de Sobrecarga (%) | Status
Motor 1 | 327 | 83 | 79.74 | 26074.98 | -3.9277 | NORMAL
Transformador A | 370 | 23 | 23.38 | 8650.6 | 1.6522 | ATENÇÃO
Painel Principal | 341 | 93 | 107.43 | 36633.63 | 15.5161 | ATENÇÃO
Bomba Hidráulica | 302 | 94 | 87.95 | 26560.9 | -6.4362 | NORMAL
Compressor | 366 | 127 | 136.3 | 49885.8 | 7.3228 | ATENÇÃO
Motor 2 | 380 | 45 | 64.77 | 24612.6 | 43.9333 | CRÍTICO
Iluminação Industrial | 363 | 124 | 172.73 | 62700.99 | 39.2984 | CRÍTICO
Sistema HVAC | 340 | 47 | 66.87 | 22735.8 | 42.2766 | CRÍTICO
Preencha tensão, corrente nominal e corrente medida.
A planilha calculará automaticamente potência, sobrecarga e status.
CRÍTICO = acima de 20% da corrente nominal.

## Alta Tensao
Linha/Equipamento | Tensão Fase-Fase (kV) | Corrente (A) | Fator de Potência | Potência Trifásica (MW) | Status
Linha LT-01 | 87 | 433 | 0.94 | 61.3332 | OPERANDO
Subestação Norte | 217 | 1013 | 0.98 | 373.1263 | RISCO ALTO
Transformador TR-02 | 111 | 827 | 0.97 | 154.2272 | OPERANDO
Barramento Principal | 219 | 119 | 0.97 | 43.7848 | RISCO ALTO
Linha Industrial | 86 | 1029 | 0.85 | 130.2847 | OPERANDO
Gerador 01 | 122 | 1023 | 0.77 | 166.4512 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
|  |  |  | 0 | OPERANDO
Use esta aba para sistemas trifásicos de média/alta tensão.
Potência calculada automaticamente em MW.

## Corrente Anormal
Circuito | Corrente Esperada (A) | Corrente Medida (A) | Desvio (%) | Diagnóstico
Circuito A | 24 | 25.15 | 4.7917 | NORMAL
Circuito B | 97 | 123.89 | 27.7216 | FORA DO PADRÃO
Circuito C | 13 | 15.48 | 19.0769 | FORA DO PADRÃO
Circuito D | 53 | 40.04 | -24.4528 | FORA DO PADRÃO
Circuito E | 26 | 15.65 | -39.8077 | INVESTIGAR IMEDIATAMENTE
Circuito F | 68 | 106.62 | 56.7941 | INVESTIGAR IMEDIATAMENTE
Monitore desvios de corrente para identificar falhas.
Valores muito acima do esperado podem indicar curto, fuga ou sobrecarga.